## Kolaudácia stavby

K návrhu na kolaudáciu stavebník predloží :

- Geometrický plán (zameranie skutočného vyhotovenia stavby ) overený Správou katastra v Senici a výpis z katastra nehnuteľností.

- Vytyčovací protokol stavby (v prípade, že je to uvedené v  podmienkach stavebného povolenia).

- Kópia  pôvodného  stavebného povolenia

- Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú  a bezpečnú prevádzku (revízna správa elektrického zariadenia, revízna správa plynového zariadenia, zápis o tlakovej skúške vody, kanalizácie, ÚK, plynu, osvedčenie o stave komína, žumpy...) Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov - atesty

- Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby ( v prípade realizácie stavby dodávateľsky ) .

- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy :

- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (v prípade zlúčeného konania so zmenou stavby pred dokončením)

- V prípade, že stavebník  poverí  na vybavenie   žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.

- Energetický certifikát stavby - je povinný pri kolaudácii novej alebo významne obnovenej budovy (rekonštrukcia, zateplenie fasády, výmena okien, atď.), ale taktiež pri predaji a prenájme budovy. Energetická certifikácia nie je povinná pre historické budovy, priemyselné haly a sklady, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy, obytné budovy so sezónnym využívaním menej ako 4 mesiace v roku a pre samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50m².

- Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch (podľa položky č. 62a   ods.3  v znení noviel  sa za vydanie kolaudačného rozhodnutia platí  :

- podľa rozpočtového nákladu stavby nasledovne:

do  49 790,87 Eur vrátane..........................................     16,50 €
nad  49 790,87 Eur do 99 581,75 Eur vrátane............... 23,00 €
nad  99 581,75 Eur do 331 939,18 Eur vrátane............. 33,00 €
nad  331 939,18 Eur do 3 319 391,88 Eur vrátane.........66,00 €
nad  3 319 391,88 Eur................................................... 99,50 €

b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby...16,50 €

c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby...33,00 €

- je potrebné  zaplatiť v hotovosti v pokladni MsÚ Šaštín–Stráže

Vybavuje:  Ing. Gabriela Baďurová, spoločný stavebný úrad Šaštín-Stráže

e-mail:  badurova@mestosastinstraze.sk

Tel: 034/6987424